Définition du plan d’adresse pour les applications de Philippe (avec panStamp et Arduino)

Les adresses vont de 0 à 255 par canal.

Par défaut, on utilise le canal 0 (ultérieurement si le quantitatif de modules ou de fonction le nécessitait, il y aura des développements avec d’autres canaux (qui peuvent aller de 0 à 9)).

Par principe dogmatique, les adresse qui se terminent par 0 ne seront pas utilisées (0, 10, 20 … 100, 110 … 200 … 250).

Les adresse de 1 à 9 sont réservées pour les modules de traitement (station de commandes, Web-Serveur…) :

- pour commencer, les tests de réception des modules hygromètre et thermomètre se font à l’adresse 4 ; ce sera l’adresse utilisée pour le Web-Serveur TH.

Les adresses de 11 à 19 sont destinées aux modules « météo » :

- - thermomètre-hygromètre extérieur à l’adresse 11,

- - pluviomètre et girouette (projet à venir) à l’adresse 12,

- - thermomètre-hygromètre salon à l’adresse 15,

- - …

Les plages d’adresses jusque 99 seront utilisées pour d’autres fonctions dites complexes.

Les plages d’adresses de 101 à 199 seront utilisées pour l’électricité (commandes de prises de courant, commandes d’éclairage, commande de l’écran du home-cinéma, commande des éclairages extérieurs…).

Pour l’instant (à ce jour, janvier 2016), les adresses à partir de 201 ne seront pas utilisées.